**徐州市口腔医院零星修缮工程参数**

一、项目名称：徐州市口腔医院零星修缮工程。

二、徐州市口腔医院零星修缮工程工程量清单：

|  |
| --- |
| **徐州市口腔医院零星修缮工程量清单** |
| 工程名称：徐州市口腔医院零星修缮工程 |
| **序号** | **工程项目** | **工程造价** | **备注** |
| **单位** | **数量** | **单价/元** | **金额/元** |
| 1 | **一、6号楼** |  |  |  |  |  |
| 2 | 5层东面走廊吊顶开裂 | ㎡ | 3 |  |  | 1\*3 |
| 3 | 5层北面南面走廊门窗上亮开裂 | ㎡ | 5 |  |  | 0.5\*10 |
| 4 | 5层东面走廊墙面开裂 | ㎡ | 5 |  |  | 1\*5 |
| 5 | 5层北面走廊吊顶墙面开裂 | ㎡ | 4 |  |  | 1\*4 |
| 6 | 5层大厅南面吊顶开裂 | ㎡ | 2 |  |  | 1\*2 |
| 7 | 5层西面楼梯窗下墙面脱落开裂 | ㎡ | 1 |  |  | 1\*1 |
| 8 | 4层楼梯东墙及顶面脱落开裂 | ㎡ | 5 |  |  | 2\*2+1 |
| 9 | 3层医用电梯东面墙面顶面开裂起皮 | ㎡ | 8 |  |  |  |
| 10 | 3层大厅东面吊顶开裂 | ㎡ | 3 |  |  | 1\*3 |
| 11 | 3层大厅空调出风口酶变开裂 | 个 | 5 |  |  |  |
| 12 | 3层大厅南面吊顶开裂 | ㎡ | 10 |  |  | 1\*2+1\*2+3\*2 |
| 13 | 3层东面楼梯顶面开裂 | ㎡ | 4 |  |  | 1\*4 |
| 14 | 2层大厅吊顶酶变开裂 | ㎡ | 221 |  |  | 7\*13+10\*13 |
| 15 | 2层医用电梯东面墙面 | ㎡ | 10 |  |  |  |
| 16 | 2层4诊室顶面霉变 | ㎡ | 9 |  |  |  |
| 17 | 2层3诊室顶面霉变 | ㎡ | 3 |  |  |  |
| 18 | 2层2诊室顶面霉变 | ㎡ | 5 |  |  |  |
| 19 | 2层1诊室西墙面酶变 | ㎡ | 3 |  |  |  |
| 20 | 1层医用电梯口顶面开裂起皮 | ㎡ | 3 |  |  | 1.5\*2 |
| 21 | 1层西大厅卫生间门前顶面霉变 | ㎡ | 21 |  |  | 3\*7 |
| 22 | 1层西大厅门卫生间前墙面霉变 | ㎡ | 12 |  |  |  |
| 23 | 1层洗手间顶面霉变 | ㎡ | 6 |  |  | 2.4\*2.4 |
| 24 | 1层东面候诊区顶面脱落开裂 | ㎡ | 2 |  |  | 1\*2 |
| 25 | 1层北面走廊门窗上亮开裂 | ㎡ | 2 |  |  | 1\*2 |
| 26 | 1层门厅西面顶面霉变脱落 | ㎡ | 2 |  |  |  |
| 27 | 1层楼梯顶面开裂 | ㎡ | 2 |  |  |  |
| 28 | 综合科库房门 | 项 | 1 |  |  |  |
| 29 | 6层电梯机房补吊顶石膏板刷乳胶漆 | ㎡ | 2 |  |  |  |
| 30 |  |  |  | 小计 |  |  |
| 31 | **二、5号楼** |  |  |  |  |  |
| 32 | 1层门厅顶面霉变脱落 | ㎡ | 14 |  |  | 2\*7 |
| 33 | 1层电梯口顶面霉变 | ㎡ | 4 |  |  | 2\*2 |
| 34 | 1层南面走廊顶面 | ㎡ | 2 |  |  | 1.5\*13 |
| 35 | 1层候诊区顶面酶变脱落 | ㎡ | 4 |  |  | 2\*2 |
| 36 | 1层走廊更衣室墙面开裂 | ㎡ | 6 |  |  |  |
| 37 | 2层走廊墙顶面脱落 | ㎡ | 15 |  |  |  |
| 38 | 2层电梯口顶面霉变 | ㎡ | 1 |  |  |  |
| 39 | 3层电梯口顶面霉变 | ㎡ | 1 |  |  |  |
| 40 | 3层大厅顶面霉变脱落 | ㎡ | 9 |  |  | 3\*3 |
| 41 | 4层走廊顶面开裂 | ㎡ | 13 |  |  | 1.3\*10 |
| 42 | 4层电梯口顶面霉变 | ㎡ | 1.5 |  |  |  |
| 43 | 5号楼北面铁皮拆除 | 项 | 1 |  |  |  |
| 44 |  |  |  | 小计 |  |  |
| 45 |  三、 **2号楼** |  |  |  |  |  |
| 46 | 1层放射科全景室踢脚线 | 项 | 1 |  |  |  |
| 47 | 1层放射科CBCT室墙面补洞 | 项 | 1 |  |  |  |
| 48 |  |  |  | 小计 |  |  |
| 49 | **四、1号楼** |  |  |  |  |  |
| 50 | 1层大厅顶面霉变脱落 | ㎡ | 8 |  |  |  |
| 51 | 1层洁牙室更衣间墙面顶面霉变 | ㎡ | 5 |  |  |  |
| 52 | 1层东牙黏膜病科更衣间墙面顶面霉变 | ㎡ | 5 |  |  |  |
| 53 | 2层楼梯顶面霉变脱落 | ㎡ | 8 |  |  |  |
| 54 | 3层电梯口顶面霉变脱落 | ㎡ | 2 |  |  |  |
| 55 | 4层卫生间门口顶面霉变 | ㎡ | 2 |  |  |  |
| 56 |  |  |  | 小计 |  |  |
| 57 |  |  |  | 合计 |  |  |
| 58 | 税金 |  |  |  |  |  |
| 59 | 总计 |  |  |  |  |  |
| 估算单位： 以上报价为估算以竣工审计为准  |
| 结算时间：2022.11. |

 三、项目最高总限价：Y25000.00